年　　月　　日

東京都南多摩保健所長 殿

施設名称

施設所在地

経営者

（管理者）

プール維持管理状況報告（　　月分）

プールの維持管理状況について、下記のとおり報告します。

記

１　プールの水質検査結果　　　別紙写しのとおり

２　水質検査実施日の残留塩素濃度測定結果（プール日誌）　　　別紙写しのとおり

３　その他の検査結果　　　別紙写しのとおり

レジオネラ属菌検査結果（加温プール及び採暖槽のみ）【1回/年】

二酸化炭素測定結果（屋内プールのみ）【1回/2ヶ月】

４　維持管理状況点検結果

| 点 検 項 目 | チェック |
| --- | --- |
| プール水は、貯水槽ごとに全換水したか。その際、貯水槽内開口部の安全を確認し、また、貯水槽の清掃を行ったか。【1回以上/年】 |  |
| 閉場後直ちに、貯水槽内開口部の安全等、施設全体を点検し異常の有無を確認しているか。 |  |
| 救命器具は、適宜点検を行い、直ちに使用できる状態で監視所に保管しているか。 |  |
| 足洗い場及び腰洗い槽には、常に適量の塩素剤を入れているか。また、随時水を入れ替え清浄に保っているか。 |  |
| 水位調整槽及び還水槽の点検を適宜行い、1年に1回以上清掃を行っているか。 |  |
| 薬剤保管容器に名称を記載し、薬剤ごとに保管しているか。 |  |
| 薬剤の補充を実施する係員に、必要な知識を習得させているか。 |  |
| 救護のために、緊急時の連絡体制を整え、監視人に研修及び訓練を行っているか。 |  |
| 利用者の見やすい場所に、水質検査及び構造設備点検の結果を表示しているか。 |  |
| プール日誌を毎日記録し、3年間保存しているか。 |  |
| 常に整とんし、水泳者が利用する場所は、1日に1回以上清掃しているか。 |  |
| 備 考 |  |

チェック方法

報告担当者名

電話番号

○	：適合

	：不適合（不適合の具体的な状況は備考に記入してください）

―	：該当なし