## 旅館
旅 館 業 自 主 管 理 点 検 票 （ 令和● 年 度 ）
施設名称： 所在地： 営業者名：
○：適、 ×：不適、 －：該当なし
No. | 項目 | 内 容 | 点検月日（月／日）
|  |  | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1
1 | 換気 照明 | ・換気口は常時開放し、機械換気設備は十分な運転を行っているか。 ・施設内のそれぞれの場所で宿泊者の安全衛生上又は業務上の必要な照度を有しているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
2 | 客室等 | ・客室、応接室、玄関、廊下、階段等は、常に清潔にしているか。 ・くし、コップ等を備え付ける場合には、清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
3 | 寝具類 | ・清潔なシーツ、布団カバー、まくらカバー等を用い、宿泊者ごとに交換し、洗濯しているか。 ・布団及びまくらは、適切に洗濯、管理等を行っているか。 ・寝具は、収納室等の収納設備に衛生的に保管しているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
4 | 浴室 一般 | ・浴室、脱衣室等は、常に清潔にしているか。 ・浴槽は１日１回以上（規則に定める場合には、１週間に１回以上）換水し、清掃しているか。 ・共同浴室にあっては、使用中は浴槽を湯水で常に満たしているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
5 | 循環式浴槽 | ・ろ過器の逆洗浄等及びろ過器内部と循環配管内部の消毒は、１週間に１回以上行っているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
|  | ・集毛器は毎日清掃し、内部の毛髪、あか、ぬめり等を除去しているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
|  | ・浴槽水は塩素系薬剤により消毒を行い、遊離残留塩素濃度を0.4mg/L以上に保っているか。これにより難い場合、塩素消毒と他の消毒方法を併用する等、レジオネラ属菌が検出されない水質を維持しているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
|  | ・換水頻度に応じて、浴槽水のレジオネラ属菌等の水質検査を定められた頻度で実施し、基準に適合していることを確認しているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
|  | ・循環式浴槽等の維持管理状況について、毎月、報告書を保健所に提出しているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
6 | 貯湯槽 | ・貯湯槽内部の汚れ等の状況について随時点検し、清掃及び消毒を１年に１回以上行っているか。 ・貯湯槽内の湯は、60℃以上に保っているか。これにより難い場合には、塩素系薬剤により湯の消毒を行っているか。
7 | 便所 洗面所 | ・便所、洗面所は常に清潔にし、共用の手ぬぐいは置かず、くし、コップ等を備え付ける場合には清潔なものとし、宿泊者ごとに取り替えているか。 ・手洗い設備には石けん、ハンドソープ等を常に使用できるよう備えているか。 ・便所は防虫、防臭の措置が講じられているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
8 | 飲料水等 | ・貯水槽を有する施設は、関係法令に基づき定期的に点検、清掃及び水質検査を行っているか。 ・井戸水を飲用等に使用している施設は、消毒装置を設置するなど衛生確保に努めているか。 ・定期的に水質検査を行っているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
9 | 管理 記録等 | ・宿泊者名簿に必要事項を記載し、施設又は事務所に３年間保存しているか。 ・貯湯槽・浴槽水等の清掃、消毒、検査等の実施状況を記録し、３年間保存しているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
10 | 玄関 帳場等 | ・事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備又は体制を整えているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
11 | その他 | ・変更等の事項は保健所長に届け出ているか。 ・公衆の見やすい場所に、営業施設の名称を掲げているか。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
【記入例】
設備がない場合は、「ー」(該当なし)を記入する
左記の項目、内容について自主点検を実施し、
○（適）、×（不適）を記入
※不適がある場合は、対策・改善を実施すること
施設名、所在地、営業者名を記入する
毎月１回点検を実施し、実施日を記入する
１年間点検を実施したら、保健所に報告してください。
自主管理点検票を提出する際は、下記のいずれかの方法でお願いします。
■来所
■ＦＡＸ：０４２－３６０－２１４４
■郵送：〒１８３－００２２
府中市宮西町１－２６－１ 東京都府中合同庁舎２階
東京都多摩府中保健所 環境衛生第一・第二担当 宛